УВАГА!

Прийом комерційних пропозицій на забезпечення Стадницького МПД                      ДП «Укрспирт» брикетами торф’яними фракцією 90/65/70 мм

протягом 2018 року

Державне підприємство спиртової та лікеро-  горілчаної промисловості «Укрспирт» (ЄДРПОУ: 37199618) проводить конкурс по визначенню переможця щодо забезпечення Стадницького місця провадження діяльності брикетами торф’яними фракцією 90/65/70 мм.

Прийом комерційних пропозицій на поставку брикетів торф’яних з січня по грудень 2018 р.

У пропозиції необхідно вказати ціну на товар.

1. Технічне завдання на закупівлю брикетів торф’яних:

| Найменування товару | Назва нормативного документу | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- |
| Брикети торф'яні фракцією 90/65/70 мм (навалом) | ДСТУ 2042-92 | 1. Вимоги щодо якості товару: зольність – до 14 %; вміст вологи – не більше 18 %; механічна міцність - 94 %; нижча теплота згоряння в перерахунку на робочу масу товару визначається на підставі сертифікатів якості, що надаються покупцю кожного місяця, та повинна становити не менше 4000 Ккал/кг. 2. Місце поставки товару: Поставка товару на умовах – DDP (INCOTERMS-2010) на Стадницьке МПД ДП «Укрспирт»: вул. Заводська, 1, с. Стадниця, Тетіївський районн, Київська область. 3. Інші умови: - забезпечення постачання товару окремими партіями згідно Замовлень покупця. - товар поставляється навалом. |

4. Загальні вимоги відбору контрагентів для прийняття участі у конкурсі щодо поставки брикетів торф'яних фракцією 90/65/70 мм (навалом):

- Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

- Наявність документально  підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

- Надання повного пакету право установчих документів.

- Відповідність продукції технічним вимогам.

З приводу брикетів торф'яних фракцією 90/65/70 мм (навалом) та об'ємів поставок звертайтесь за номерами телефонів:

| Провідний менеджер відділу МТЗ | Огороднік Ю.М. | 0964483708 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділ МТЗ |  | 0442840489 |  |
| Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу: | y.ogorodnik@ukrspirt.com |